## Slide 1: Projekt HighPrecisionLVDT des Praktikums Raumfahrtelektronik im WiSe 2022/23
Abschlussvortrag von
Beatriz Mas Sanz, Thilo Witzel and Sven Julius Steinert
Garching, 14. Februar 2023

## Slide 2: Aufgabe / Problemstellung
Experiment untersucht Transport von Regolith durch Schwingung
Frequenz ist gut messbar, allerdings nicht die Auslenkung
Auslenkung des Aktuators soll vermessen werden
±0.05mm Präzision
100 Hz Abtastrate
Datenübertragung an PC
Notes: Bea

## Slide 3: Lösungsweg / Vorgehensweise
Dehnungsmessstreifen verworfen aufgrund begrenzter Lebensdauer
LVDT (Linear Variable Differential Transformer)
  beliebig genaue Messung möglich
  uneingeschränkte Lebensdauer durch fehlende Reibung / Kontaktfläche
Notes: Thilo

## Slide 4: Lösungsweg / Vorgehensweise
Entwurf der Schaltung zum Betrieb eines LVDT
Signalkonditionierer / Ansteuerung des LVDTs
Bi-Polare Stromversorgung
Analog zu Digital Converter (ADC)
Mikrocontroller zur Datenübertragung
Notes: Sven

## Slide 5: Technische Umsetzung – LVDT Sensorschnittstelle
Details zur Entwickelten Hardware und Software
Datenblätter
Blockdiagramm mit Komponenten und Schnittstellen
Schaltpläne
Auslegungsberechnungen
…
Notes: Thilo

## Slide 6: Technische Umsetzung – LVDT Sensorschnittstelle
Details zur Entwickelten Hardware und Software
Datenblätter
Blockdiagramm mit Komponenten und Schnittstellen
Schaltpläne
Auslegungsberechnungen
…
Notes: Thilo

## Slide 7: Technische Umsetzung – Power Supply Unit
Details zur Entwickelten Hardware und Software
Datenblätter
Blockdiagramm mit Komponenten und Schnittstellen
Schaltpläne
Auslegungsberechnungen
…
Notes: Bea

## Slide 8: Technische Umsetzung – ADC
24-bit
Theoretische Auflösung 0.151 nm
Details zur Entwickelten Hardware und Software
Datenblätter
Blockdiagramm mit Komponenten und Schnittstellen
Schaltpläne
Auslegungsberechnungen
…
Notes: Sven

## Slide 9: Technische Umsetzung – Mikrocontroller
Details zur Entwickelten Hardware und Software
Datenblätter
Blockdiagramm mit Komponenten und Schnittstellen
Schaltpläne
Auslegungsberechnungen
…
Notes: Sven

## Slide 10: Technische Umsetzung – PCB
Notes: Bea

## Slide 11: Technische Umsetzung – Trouble Shooting
Notes: Bea

## Slide 12: Technische Umsetzung – Mounting
Notes: Bea

## Slide 13: Technische Umsetzung – Datenübertragung Application
Notes: Sven

## Slide 14: Ergebnisse
Notes: Thilo

## Slide 15: Ergebnisse
Notes: Thilo

## Slide 16
 | Required | Achieved
Auslenkung | ± 0.5 mm | ± 1.27 mm
Abtastrate | 100 Hz | 200 Hz (500 Hz streaming)
Auflösung | ± 0.5 mm | ± 0.000054 mm 3σ = 0.000161 mm
Notes: Thilo

## Slide 17: Fazit / Ausblick
Kritisches Fazit:
Was wurde erreicht?
Was nicht?
Was wurde gelernt?
Wie kann es weiter gehen?
Notes: Bea

## Slide 18: Live-Demonstration
Vorführung des Versuchsaufbaus
Notes: Sven
Stream – in SerialPlot (bring .exe on USB Stick)
Recording